Lista kontrolna – rusztowania budowlane

Montaż, eksploatacja, demontaż

| Lp. | Pytanie dotyczące badanego zagadnienia | Odpowiedź |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie | Nie dotyczy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy określono postać geometryczną rusztowania w dokumentacji techniczno-ruchowej? |  |  |  |  |
| 2. | Czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową? |  |  |  |  |
| 3. | Czy określono postać geometryczną rusztowania w projekcie indywidualnym? |  |  |  |  |
| 4. | Czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z projektem indywidualnym? |  |  |  |  |
| 4a. | Czy rusztowanie jest prawidłowo posadowione na gruncie (zgodnie z dokumentacją)? |  |  |  |  |
| 4b. | Czy rusztowanie posiada prawidłowe balustrady (zgodnie z dokumentacją)? |  |  |  |  |
| 4c. | Czy rusztowanie posiada prawidłowe piony komunikacyjne (zgodnie z dokumentacją)? |  |  |  |  |
| 4d. | Czy rusztowanie posiada prawidłowe wypełnienie pomostami (zgodnie z dokumentacją)? |  |  |  |  |
| 4e. | Czy rusztowanie jest prawidłowo (zgodnie z dokumentacją) zakotwione do stałych elementów obiektu budowlanego? |  |  |  |  |
| 4f. | Czy rusztowanie wyposażono w wymaganą instalację odgromową? |  |  |  |  |
| 4g. | Czy rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejściach dla pieszych posiada daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych? |  |  |  |  |
| 5. | Czy opracowano instrukcję montażu rusztowania? |  |  |  |  |
| 6. | Czy osoby wykonujące montaż metalowych rusztowań budowlano-montażowych metalowych posiadają stosowne uprawnienia? |  |  |  |  |
| 7. | Czy osoby wykonujące montaż rusztowań wyposażono w wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz hełmy ochronne? |  |  |  |  |
| 8. | Czy osoby wykonujące montaż rusztowań stosują wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz hełmy ochronne? |  |  |  |  |
| 9. | Czy dokonano odbioru rusztowania przez osoby uprawnione i udokumentowano ten odbiór (wpis do dziennika budowy lub protokół odbioru rusztowania)? |  |  |  |  |
| 10. | Czy rusztowanie jest kontrolowane za każdym razem po: |  |  |  |  |
|  | - silnym wietrze? |  |  |  |  |
|  | - opadach atmosferycznych? |  |  |  |  |
|  | - działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i wykonania prac? |  |  |  |  |
|  | - przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni? |  |  |  |  |
| 11. | Czy rusztowanie jest okresowo kontrolowane, nie rzadziej niż raz w miesiącu? |  |  |  |  |
| 12. | Czy na rusztowaniu umieszczono tablicę informacyjną określającą wykonawcę montażu (z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania? |  |  |  |  |
| 13. | Czy opracowano instrukcję demontażu rusztowania? |  |  |  |  |
| 14. | Czy rusztowanie demontowane jest zgodnie z instrukcją demontażu rusztowania? |  |  |  |  |
| 15. | Czy osoby dokonujące demontażu rusztowań wyposażono w wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz hełmy ochronne? |  |  |  |  |